(Приложение №11а)

(Бланк технических условий для  присоединения

к газораспределительным сетям газоиспользующего

оборудования жилищно-коммунальных, промышленных

и иных объектов к газопроводам-источникам,

не принадлежащим ГУП МО «Мособлгаз»)

Технические условия для присоединения №_____от « ____»__________201__г.

( действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 №317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 №9.

Субъект____________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Объект газификации:________________________________________________________________________

(адрес объекта и его наименование)

______________________________________________________________________________________________________

(количество и тип, марка устанавливаемого газоиспользующего оборудования, номинальная мощность)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# Источник газоснабжения

(место присоединения к

газопроводу):_________________________________________________________________

(характеристика действующего источника, Рmax)

___________________________________________________________________________________________________________________

Газопровод-источник принадлежит_________________________________________.

(наименование юридического лица/Ф.И.О. гражданина)

Присоединение должно быть письменно согласовано с собственником газопровода-источника и согласие представлено Вами  в филиал ГУП МО «Мособлгаз»___________до момента врезки.

Рекомендуется получить письменное согласие собственника газопровода-источника до начала разработки проектной документации.

Требования к учету газа:________________________________________________________________________

| Условия и порядок газификации газоиспользующего оборудования жилищно-коммунальных, промышленных и иных объектов |
| --- |
| 1. | Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работам в установленном законом порядке. |
| 2. | В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена. |
| 3. | Проект газификации представляется на согласование в полном объеме. |
| 4. | Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз»__________ извещение о начале таких работ. |
| 5. | Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке. |
| 6 . | Газификация объектов, установленной мощностью свыше 1 Гкал/час и при использовании технологического оборудования осуществляется на основании разрешения на использование газа в качестве топлива, полученного в установленном порядке. |
| 7. | Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр- для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз». (Технические условия для присоединения, выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз», составляются -в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз»). |
| Прочие условия: |
| 1.Технические условия для присоединения к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз» (филиалом). 2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет _____ МПа. 3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства. |
| Первый заместитель директора- главный инженер |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| Начальник производственно- технического отдела |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен: |
| (дата, подпись, фамилия) |
| Технические условия получены: |  |
|  |  | (дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия) |