Приложение №13

(Бланк технических условий для

строительства/реконструкции/перекладки

объектов газового хозяйства)

Технические условия     №_____от « ____»__________201__г.

(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 №9.

Субъект___________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Объект строительства/реконструкции/перекладки:______________________________________________________

(адрес объекта, его наименование, диаметр, давление)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Место присоединения:_____________________________________________________________

(характеристика действующего источника, диаметр, давление)

___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

| 1. | Условия и порядок строительства/реконструкции/перекладки* Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном законом порядке. |
| --- | --- |
| 2. | После оформления акта выбора трассы необходимо получить технические условия на электрозащиту газопроводов от коррозии в ГУП МО "Мособлгаз". |
| 3. | В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов рекомендуется применение двухслойных покрытий на основе экструдированного полиэтилена. |
| 4. | Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его владельцем. |
| 5. | Проект на согласование представляется в полном объеме: подводящие и распределительные газопроводы, ГРП. |
| 6. | Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз»__________ извещение о начале таких работ. |
| 7. | Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке. |
| 8. | Настоящие технические условия, выданные ГУП МО «Мособлгаз», составлены в 3-х подлинных экземплярах:- первый экземпляр - для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз». (Технические условия, выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз», составляются -в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз»). |
| Первый заместитель директора- главный инженер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (И.О.Ф.) |
| Начальник технического отдела |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (И.О.Ф.) |
| С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен: |
| (дата, подпись, фамилия) |
| Технические условия получены: |  |
|  |  | (дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия) |

*Указываются, если заказчиком строительства/реконструкции/перекладки объектов газового хозяйства выступает не ГУП МО «Мособлгаз».