Приложение №9а

(Бланк технических условий для присоединения

индивидуальных жилых домов к газопроводам-источникам,

не принадлежащим ГУП МО «Мособлгаз»)

Технические условия для присоединения №_____от « ____»__________201__г.

( действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 №317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 №9.

Субъект___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Объект газификации:_______________________________________________________________________

(адрес объекта и его наименование)

______________________________________________________________________________________________________

(количество и тип устанавливаемого газоиспользующего оборудования, номинальная мощность)

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

# Источник газоснабжения

(место присоединения к

газопроводу):_________________________________________________________________

(характеристика действующего источника, Рmax)

___________________________________________________________________________________________________________________

Газопровод-источник принадлежит_________________________________________.

(наименование юридического лица/Ф.И.О. гражданина)

Присоединение должно быть письменно согласовано с собственником газопровода-источника и согласие представлено Вами  в филиал ГУП МО «Мособлгаз»___________до момента врезки.

Рекомендуется получить письменное согласие собственника газопровода-источника до начала разработки проектной документации.

Требования к учету газа_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Условия и порядок газификации индивидуальных жилых домов |
| --- |
| 1. | Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном законом порядке. |
| 2. | В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена. |
| 3. | Проектирование распределительного газопровода должно осуществляться в соответствии с разработанной и согласованной с ГУП МО «Мособлгаз» схемой газоснабжения всей территории застройки. |
| 4. | Проект газификации представляется на согласование в полном объеме. |
| 5. | Газоиспользующее оборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм. вод. ст. |
| 6. | Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз»__________ извещение о начале таких работ. |
| 7. | Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз» либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке. |
| 8. | Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз», составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз». (Технические условия для присоединения, выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз», составляются -в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр- для Заказчика, второй- для филиала ГУП МО «Мособлгаз»). |
| Прочие условия: |
| 1. Технические условия для присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз» (филиалом). 2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет ______МПа. 3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам, при этом ответственность за организацию их технического обслуживания возлагается на собственника). |
| Первый заместитель директора- главный инженер |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| Начальник производственно- технического отдела |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  | (И.О.Ф.) |
| С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен: |
| (дата, подпись, фамилия) |
| Технические условия получены: |  |
|  |  | (дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия) |